附件一：

投标报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 主要设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合价 元 | 备注：品牌仅供参考，选 其中一个品牌进行报价。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气终端 | 德标 | 个 | 32 |  |  | 美仑、HOKai、华生 |
| 2 | 吸引终端 | 德标 | 个 | 16 |  |  | 美仑、HOKai、华生 |
| 3 | 设备箱盖板 | 600*450*1.5 | 个 | 16 |  |  | 定制 |
| 4 | 五孔插座 | 86型 | 个 | 112 |  |  | 施耐德、公牛、正泰 |
| 5 | 网络插座 | 86型 | 个 | 16 |  |  | 施耐德、公牛、正泰 |
| 6 | 铜管 |  | 米 | 25 |  |  | 宏泰、环亚、纯仕 |
| 7 | BVR线 | 2.5 | 米 | 100 |  |  | 中策、球冠、东方 |
| 8 | BV线 | 2.5 | 米 | 200 |  |  | 中策、球冠、东方 |
| 9 | 拆除及安装 |  | 项 | 16 |  |  |  |
| 10 | 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

报价以人民币为结算货币，投标报价包括人员费用、物资费用、运送费用、安装调试费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。