采购公告

义乌市妇幼保健院污水提升泵采购项目经院长办公会讨论通过，同意开展公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、 采 购 编 号：ywfby2022050

二、 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 项 目 概 况：

| 标项 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵采购 | 1 | 批 | 5万 | 5万 | 1、超过最高限价的投标报价为无效标。2、投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，如投标方因未现场踏勘原因导致错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。3、安装验收合格后30日内付至总价的95%，余款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题后30日内付清。费用凭合同、发票等相关资料由义乌市妇幼保健院直接支付。 |

五、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

六、报 名 要 求

（1）报名时间及询价文件获取：义乌市妇幼保健院网站获取。

（2）报名方式：潜在供应商可通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱122806988@qq.com。（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名）

五、报名所需资料

（1）单位营业执照副本；（加盖单位公章 红章）

（2）企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

六、投标截止时间和地点

投标单位应于2022年4月28日下午14:00前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：快递邮寄或开标当天投标至义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室

投标文件采用两层包装，即投标文件按招标文件要求包装后再进行外包装，外包装封格式详见邮寄附件。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，招标人概不负责。建议投标文件包装后邮寄时再进行外包装。供应商对邮寄快递招标、采购文件的完整性、密封性负责。

七、评标方式：最低价评标法

八、开标时间和地点：

开标时间：2020年4月28日下午14:00止

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

八、联系人地址和电话：

联系人及电话：丁黎明:      0579-83803211 （采购招标办）

楼  震：     13868967308  （后勤保障部）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

义乌市妇幼保健院

2022年4月20日

招标项目内容及技术要求

一、义乌妇幼保健院提升泵采购项目相关工作内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地下隔油池改造为含油集水池 | 1 | 座 | 原有改造 |
| 2 | 新增原隔油池提升泵（可打含油废水） 扬程18一21米，立式泵耦合安装 | 2 | 台 | 格兰富、苏尔寿、飞力、凯泉等档次品牌 |
| 3 | 止回阀DN65 | 2 | 只 | 材质:S304 |
| 4 | Y型过滤器DN65 | 2 | 只 | 材质:S304 |
| 5 | 出水阀、放空阀DN65 | 5 | 只 | 材质:S304 |
| 6 | 液位浮球（含油污水） | 2 | 只 | 材质:S304 |
| 7 | 软接头DN65 | 4 | 只 | 材质:S304 |
| 8 | 法兰DN65 | 16 | 片 | 材质:S304 |
| 9 | 管道（部分不锈钢及部分UPVC） | 1 | 套 |  |
| 10 | 电气控制柜600×500×250mm 含电线、电缆及辅件（不含进户线） | 1 | 套 | 原来的控制柜改造 |

注明：

- 施工期间业主配合含油污水流入时间；

- 施工单位提供设备质保期为壹年；

- 项目完工后水电费按合同价的1%缴纳给财务。

二、项目实施要求：

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物送货至采购人指定地点，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门免费服务。

3、供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装；

4、供应商负责保管、看护进场的设备、材料及附配件；

5、供应商负责安装设备（工具）等的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

6、供应商安装及调试人员、施工机械或在运输装卸途中对邻近设备、管线等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；

四、要求质量标准：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货安装地址：采购人指定地点；

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

本项目采用最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

# 投标文件部分格式（供参考）

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

报价一览表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 项目名称 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 。 （小写： 。） |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。