采购公告

义乌市妇幼保健院多联机维保项目经院内流程审批同意，同意开展公开询价采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 一、 采 购 编 号：YWFBY20230140

- 二、 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 项 目 概 况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机维保 | 1 | 项 | 9.5万 | 9.5万 | - 超过最高限价的投标报价为无效标。 - 合同期一年，院方可与在季度考核中考核分值达到90分以上（包括90分）的中标方续签合同。如续签，则最多续签2次且每次续签合同期限为1年。考核标准附后。 |

五、投标人的资格要求：

（1）投标人须是在中国境内合法注册、具备相应经营范围的独立法人。

（2）具有开展多联机维保业务国家规定的相关资质。

（3）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包，不得挂靠。

（4）具备企事业单位同类空调维保业绩。

六、报 名 要 求：

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱ywsfybjyczb@163.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

七、投标文件组成（密封，一式三份）

1、单位营业执照副本；（加盖单位公章 红章）

2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3、报价文件

八、投标截止时间

投标单位应于2023年 7 月 20 日下午13:30前完成邮箱报名并将投标文件密封送到或快递到采购招标办。

九、评标方式：最低价评标

十、开标时间和地点：

开标时间：2023年 7 月 20 日下午13:30。本项目不要求投标人到开标现场开标，如有时间调整，根据报名情况电话通知。

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

中标公告获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：丁黎明: 0579-83803211（采购招标办）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

义乌市妇幼保健院

2023年7 月 12日

招标要求

- 负责全院所有多联机行政楼、西药房、急诊、门诊化验、产康中心、输液区、产筛区、功能检查、保健中心、超声检查、生化区、住院部12楼等的中央空调维修保养。经初步统计，具体数量如下表。具体空调数量及位置情况以现场查勘为准，多联机品牌：东芝空调SMMS-i系统

设备清单：

| 天花板嵌入式（四向气流） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | 数量 | 单位 |
| FXFP71 | 6 | 台 |
| FXFP125 | 8 | 台 |
| FXFP90 | 12 | 台 |
| FXFP125 | 3 | 台 |
| FXFP56 | 2 | 台 |
| FXFP125KMVC | 12 | 台 |
| FXFP140KMVC | 1 | 台 |
| 合计 | 44 | 台 |
| 天花板嵌入式（双向气流） |  |  |
| 设备型号 | 数量 | 单位 |
| FXCP28 | 25 | 台 |
| FXCP22 | 32 | 台 |
| FXCP36 | 82 | 台 |
| 合计 | 139 | 台 |
| 天花板嵌入式（导管内藏） |  |  |
| FXSP100 | 10 | 台 |
| FXSP56 | 46 | 台 |
| FXSP28 | 15 | 台 |
| FXSP71 | 13 | 台 |
| FXSP36 | 30 | 台 |
| FXSP1000 | 2 | 台 |
| FXSP22 | 5 | 台 |
| FXSP45 | 38 | 台 |
| 合计 | 159 | 台 |
| 天花板内藏风管式 |  |  |
| 设备型号 | 数量 | 单位 |
| FXDP71 | 1 | 台 |
| FXDP45 | 22 | 台 |
| FXDP36 | 7 | 台 |
| FXDP56 | 22 | 台 |
| 合计 | 52 | 台 |
| 新风机 |  |  |
| 设备型号 | 数量 | 单位 |
| FMQ25PG30 | 1 | 台 |
| FMQ40PG30 | 1 | 台 |
| FMQ30PG20 | 1 | 台 |
| FXMFP280AB | 2 | 台 |
| FXMP280 | 1 | 台 |
| FXMP224MM | 1 | 台 |
| FXMP140 | 3 | 台 |
| 合计 | 10 | 台 |
| 多联机外机 |  |  |
| 设备型号 | 数量 | 单位 |
| RUXYQ52AB | 1 | 台 |
| RUXYQ30AB | 1 | 台 |
| RUXYQ16AB | 1 | 台 |
| RUXYQ20AB | 1 | 台 |
| RUXYQ34AB | 3 | 台 |
| RUXYQ28AB | 3 | 台 |
| RUXYQ14AB | 2 | 台 |
| RUXYQ22AB | 2 | 台 |
| RUXYQ12AB | 1 | 台 |
| RUXYQ18AB | 4 | 台 |
| RUXYQ16AB | 1 | 台 |
| RUXYQ24AB | 1 | 台 |
| RUXYQ36AB | 5 | 台 |
| RUXYQ32AB | 1 | 台 |
| RUXYQ40AB | 2 | 台 |
| RUXYQ10AB | 2 | 台 |
| RUXYQ46AB | 1 | 台 |
| 合计 | 32 | 台 |

- 维保服务要求：

一）、多联机电源维保服务期1年，院方可与在季度考核中考核分值达到90分以上（包括90分）的中标方续签合同。如续签，则最多续签2次且每次续签合同期限为1年。如考核得分90分以下每少1分罚人民币200元，中标方次季度提交罚款的金额。合同期内如该考核项目连续两个季度考核得分低于85分或一个外包年度内共计有三个季度考核得分低于85分，医院方有权提前终止合同,并追究中标方违约责任。

考核标准如下：

多联机设备维修保养服务项目季度考核表

| 序号 | 量化项目 | 考核指标 | 权重 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保质量 | 维护保养方案、质量 | 20 | 由业主工程师判断打分 |  |  |
|  |  | 维护保养及时性 | 20 | 根据故障优先级处理标准要求，超过时限一次减5分 |  |  |
| 2 | 维保 完成度 | 按维保周期计划对设备进行检查，维护，保养 | 30 | 未按周期检查，维护，保养每出现一次扣5分；出现长期无法解决的问题，减10分 |  |  |
| 3 | 文档管理 | 文档完整性、正确性 | 20 | 按月检查维护保养文档，文档不完整或错误各减5分 |  |  |
| 4 | 团队协作 | 维保人员与院内相处融洽，对工作积极不推诿 | 10 | 团结协作良好，工作不相互推诿，否则有其中任何一项，扣5分； |  |  |
| 量化考核得分（合格：>=90分） |  |  |  |  |  |  |
| 考核周期 |  | 考核表每季填写一份，年度考核按季平均分计算。 |  |  |  |  |
| 考核说明 |  | 在对维保服务人员进行考核时，将考虑到导致指标无效的不同情况，避免一刀切影响绩效考核的公正性；如果在考核期内遇到不可抗性力因素导致系统服务或者网络无法运行而影响正常办公，将不计入考核表 |  |  |  |  |
| 被考核人 |  | 考核人 |  | 审核人签字 |  |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 审核日期 |  |  |

二）、日常休养作业：乙方全年制定专人负责该合同保养设备的保养作业，保养人根据甲方人员的作息时间安排作业时间。保养人的日常作业有：巡检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏过滤网、应急处理甲方突发事件等。

三）、集中保养作业：在下属约定时间内，将第二条所属保养物件按照相关约定全部保养一遍。

冬季制热前保养时间：每年10月底之前完成（具体时间双方可视天气情况协商再约定）

夏季制冷前保养时间：每年5月底之前完成（具体时间双方可视天气情况协商再约定）

四）、 保养服务工作内容

- 对空调室外机热交换器进行全面的化学清洗两次，室内机过滤网全面

清洗两次（部分区域过滤网一季度清洗一次）。新风机过滤网一年清洗两次。

- 东芝专业检测软件对空调系统进行运行参数检测一次。

- 在保养服务期间，接到采购人故障报修电话后，要求中标人24小时电话响应，3小时内到达现场，6小时内修复。

五）、对机器保养检查内容包含如下：

1）对空调系统的各温度进行测定，如室内机盘管温度及回风温度；

2）对空调系统运行冷凝压力进行测定；

3）对空调系统运行蒸发压力进行测定；

4）对空调机组的压缩机绝缘值进行测定；

5）对空调机组的外风扇电机绝缘值进行测定；

6）空调压缩机运转电流的测定；

7）空调机内的风机IPDU、压缩机IPDU的故障检查；

8）空调室内机异常结冰的检查；

9）空调室内机排水问题的检查；

10）空调通讯信号故障的检查。

11）每月对多联机区域内外机线路、控制柜等巡检一次，并以书面形式报告各系统工作运行情况；

六）、保养费用不包括其它更换零部件、冷媒和其它材料费用，如有相关零部件、冷媒和其它材料产生费用需经院方确认后再更换，价格承诺不高于同期市场价，中标方对其提供的空调配件按厂方标准保修陆个月。（空调零配件要求东芝原产配件）

7、支付方式：

合同签订后六个月支付总服务费的50%，尾款在合同到期后三十个工作日内支付。费用凭发票、月度维保资料等由义乌市妇幼保健院直接支付。 如在维保期间多联机需要维修更换配件的，在维修完后，多联机正常运行，30天内乙方出具配件发票由义乌市妇幼保健院直接支付。

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

本项目采用最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

# 投标函格式

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

报价一览表（参考表格）

投标人名称（盖章）：                               采购编号：YWFBY20230140

| 项目名称 | 合同年限 | 单价/年 | 维保总金额·元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机维保 | 一年 |  |  |
| 合计： |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。