## Sheet1
标段 | 物资名称 | 样品参考规格型号 | 用途说明 | 备注
1 | 医用棉签 | 20公分、20公分(小头）、10公分 | 用于伤口清洁等作用
2 | 碘伏棉签 | 50支/瓶、10支/袋 | 含碘伏，用于皮肤清洁，消毒
3 | 酒精棉签 | 10支/装 | 含酒精，用于伤口消毒
4 | 医用棉球 | 中号6粒/包、小号(20克装）、小号(10粒装）、有线（单个装）、中号带尾 (50g装） | 用于伤口清洁
5 | 一次性使用医用帽 | 扇形、条形 | 医护人员佩戴
6 | 无菌敷贴 | 常规型10cm*25cm、常规型9cm*15cm、专用型6cm*7cm | 用于覆盖小伤口，如皮肤擦伤、小切伤等，起到保护伤口、防止感染的作用；也可用于固定导管，如静脉输液导管、鼻胃管等，防止导管移位
7 | 胎儿监护记录纸 | 152*90-150p等各型号 | 用于记录住院孕妇的胎儿监护情况，如胎心率、胎动、宫缩等数据
8 | 手皮肤消毒液 | 280ml、500ml | 医护人员在接触患者前后、进行无菌操作前（如伤口换药、穿刺操作等）、接触患者周围环境后等情况下使用手皮肤消毒液进行手部消毒，防止交叉感染
9 | 抗菌洗手液 | 500ml | 用于临床医生或护士在操作前或操作后洗手
10 | 一次性使用治疗巾 | 50*70 | 在进行各种治疗操作（如伤口换药、注射、穿刺等）时，铺在治疗区域，起到隔离、保护的作用，防止治疗过程中污染物污染周围环境，同时也能保持治疗区域的清洁。
11 | 一次性使用胃管 | Fr8、Fr6、12F | 通过胃管将胃内气体和液体抽出，减轻胃肠道压力，促进胃肠功能恢复
12 | 透气胶带 | T8030C-1、T8030C-0 | 用于固定各种医疗器械，如导管（如静脉输液导管、鼻胃管等）、敷料等
13 | 王不留行子耳贴 | E-S | 用于耳穴贴压治疗
14 | 一次性使用无菌换药包 | 只 | 包含换药所需的无菌物品，如无菌敷料、棉球、镊子等，方便医护人员进行换药操作，保证换药过程的无菌性，预防伤口感染
15 | 压舌板 | 木质 | 进行口腔检查、咽喉部检查时使用
16 | 一次性使用负压引流装置（负压引流袋） | FX-3500mL | 手术后伤口引流，如腹部手术、胸部手术等，通过负压吸引将伤口内的液体（如渗血、渗液等）排出体外，防止伤口积液、感染，促进伤口愈合。
17 | 一次性使用吸痰管 | 6F | 过吸痰管将呼吸道内的痰液、分泌物等吸出，保持呼吸道通畅，预防肺部感染
18 | 透明敷料 | 9534HP、10*12cm 不带敷芯 、4008（10cm*12cm） | 用于覆盖伤口，具有良好的透气性和透明性，便于观察伤口情况，同时起到保护伤口、防止感染的作用
19 | 脱脂纱布块 | 6*8*8(2块装）、6*8*8(5块装） | 用于伤口换药时，吸收伤口渗出的液体
20 | 一次性使用鞋套 | 36*15cm 浅蓝PE | 医护人员进入清洁区使用
21 | 一次性使用麻醉呼吸回路管 | 儿童、成人 | 适配麻醉机或呼吸机使用 | 标段21、22、23可组套报名，也可以分开报名
22 | 麻醉面罩 | 儿童、成人 | 输送麻醉气体或氧气 | 标段21、22、23可组套报名，也可以分开报名
23 | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 | GL-2、GL-3 | 过滤呼吸回路中的病原体与颗粒物，防止交叉感染 | 标段21、22、23可组套报名，也可以分开报名
22 | 一次性射频等离子手术电极 | BMN01A1642 | 与等离子射频治疗仪连接使用，用于耳鼻喉(ENT）手术中软组织的消融、手术切除、凝固及血管止血。